**附件**

2021昌市新建区易燃易爆、矿区景点场所防雷装置检测双随机检查情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 存在问题 | 检查结果 |
| 1 | 南昌乐鑫油料有限责任公司 | 无 | 符合防雷规范要求 |
| 2 | 南昌市锋会投资有限公司新红湾加油站 | 无 | 符合防雷规范要求 |
| 3 | 南昌市贺禧烟花爆竹有限责任公司 | 无 | 符合防雷规范要求 |
| 4 | 南昌市新建区乐化通富加油站 | 无 | 符合防雷规范要求 |